内蒙古自治区国际蒙医医院应急电源UPS维保服务项目（二次）

- 院内比价通知书

采购单位名称：内蒙古自治区国际蒙医医院

项目编号：NMGWW-25N110

2025年05月

- 目录

第一章 比价邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购内容与技术要求

第四章 供应商资格证明及相关文件要求

第五章 评审

第六章 合同与验收

第七章 响应文件格式与要求

- 第一章 比价邀请

内蒙古自治区国际蒙医医院应急电源UPS维保服务项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金为自有资金3.68万元；招标人为内蒙古自治区国际蒙医医院。本项目已具备招标条件。

- 一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：内蒙古自治区国际蒙医医院总院应急电源UPS维保服务

项目编号：NMGWW-25N110

2.采购内容

| 序号 | 货物、服务和工程名称 | 数量 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急电源UPS维保服务 | 1项 | 36800 |

- 二.供应商的资格要求

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备、专业技术能力和资质；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其它条件；

2.资格审查时，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询

3.本项目的其他资质要求：属于专门面向中小企业采购的项目，提供货物、工程或服务的供应商应符合享受中小企业扶持政策，并提供《中小企业声明函》。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。

- 三.获取比价通知书的时间、地点、方式

时间： 2025年5月30日 至 2025年6月4日 ，从医院官网获取

地址：https://www.gjmyy.cn/

方式：在线获取。获取采购文件时，在“内蒙古自治区蒙医医院官网”采购公告下，免费获取。

- 四.响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

截止时间： 2025年6月4日17时30分00秒 （北京时间）

地点： 内蒙古国际蒙医医院后勤楼二楼招标采购部210室

五、开启

时间：待定

地点：待定

- 联系方式

采购人：内蒙古自治区国际蒙医医院

地  址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区大学东街

联 系 人：苏继伟

电　  话：0471-5182040

- 供应商须知

- 一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |
| 2 | 采购代理机构 | / |
| 3 | 划分采购包情况 | 共1包 |
| 4 | 采购方式 | 院内比价 |
| 5 | 开启方式 | 现场开启 |
| 6 | 评审方式 | 现场评审 |
| 7 | 评审方法 | 低价中标 |
| 8 | 获取比价通知书时间 | 详见比价公告 |
| 9 | 保证金缴纳截止时间（同响应文件提交截止时间） | 本项目无需缴纳保证金 |
| 10 | 响应文件提交 | 在响应文件提交截止时间前递交到呼和浩特市赛罕区东影南路1号朗德国际九层开标室 |
| 11 | 响应文件数量 | 响应文件份数：纸质文本一式三份，其中正本一份，副本两份。 要求提交电子版文件：电子版一份（U盘，一份完整盖章后扫描PDF版和word版） |
| 12 | 响应文件密封 | 将所有纸质响应文件密封在一个密封袋内，电子版响应文件单独密封在一个密封袋内,共两个包封递交。 |
| 13 | 封套上应载明 的信息 | 供应商名称： 供应商地址： （采购项目名称） 响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 14 | 成交人确定 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 15 | 联合体响应 | 不接受 |
| 16 | 采购代理机构代理费用 | 收取 |
| 17 | 代理费用收取方式 | / |
| 18 | 代理费用收取标准 | / |
| 19 | 保证金 | 保证金人民币：0.00元整。 |
| 20 | 响应文件签字、盖章要求 | 应按照第七章“响应文件格式与要求”，凡响应文件格式中要求签字的，按要求由供应商的法定代表人或授权委托人签字；凡响应文件格式中要求盖章的，都要按要求盖供应商公章； |
| 21 | 是否专门面向中小企业采购 | 属于专门面向中小企业小微企业采购，预留比例为100%。 |
| 22 | 有效供应商家数 | 有效供应商家数：3家，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。 |
| 23 | 报价形式 | 按人民币进行单价及总价报价，供应商最终报价超出采购预算单价及总价的为无效报价，不参与评审。 |
| 24 | 现场考察 | 否 |
| 25 | 其他 | 有关本项目采购的重要信息，请随时查阅网址：内蒙古招标投标公共服务平台（http://www.nmgztb.com.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）其他网站转载无效。 |

- 二.比价须知

1.总则

本比价通知书依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及比价通知书的所有内容（包括澄清或者修改），按照比价通知书要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

2.适用范围

本比价通知书仅适用于本次比价公告中所涉及的项目和内容。

3.相关费用

供应商应承担所有与准备和参加比价有关的费用。不论比价结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担相关费用。

4.各参与方

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本比价通知书的采购人特指内蒙古自治区国际蒙医医院 。

4.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本比价通知书的采购代理机构特指 正源信通项目管理有限公司 。

4.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“比价小组”由采购人代表和评审专家组成。

4.5“成交供应商”是指取得与采购人签订合同资格的供应商。

5.合格的供应商

5.1符合本比价通知书规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式进行政府采购的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为响应文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.5以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7如要求缴纳保证金，以联合体牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

- 三.比价通知书的澄清或者修改

提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者比价小组可以对已发出的比价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者比价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在“发布比价公告的网站”上发布更正公告进行通知，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。更正公告的内容为比价通知书的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

- 四.响应文件

1.响应文件的构成

响应文件应按照比价通知书第七章“响应文件格式与要求”进行编写，可以增加附页，并作为响应文件的组成部分。

2.报价

2.1供应商应按照第三章“采购内容与技术要求”进行报价。报价中不得包含比价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2报价包括本项目采购需求和投入使用、实施的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4参加比价采购活动的供应商，应当按照比价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

3.响应文件的递交

供应商应当在提交响应文件截止时间前递交响应文件，否则视为自动放弃。

4.响应文件的补充、修改或撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件。

5.样品

5.1比价通知书规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

5.2响应文件开启前，供应商应将样品送达至指定地点，按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

5.3采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按照比价通知书的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

- 五.开启、评审、结果公告、成交通知书

1.开启

1.1程序

（1）宣布纪律；

（2）宣布相关人员；

（3）由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称和比价通知书规定需要宣布的其他内容；

（4）参加人员对开启情况进行确认；

（5）开启结束。

1.2疑义

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商对远程不见面方式开启过程和记录有疑义，应在“政府采购云平台-远程开标大厅”中提出，采购代理机构应及时查看、回复。

| 具有独立承担民事责任的能力 | 审查供应商有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明. |
| --- | --- |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查供应商2023年度会计师事务所出具的财务审计报告或其银行出具的近一年内的银行资信证明或声明函。 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | - 1.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)的良好缴纳税收的相关凭证或声明函。(凭证以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准) - 2.提供递交响应文件截止之日前一年内(至少一个月)缴纳社会保险的凭证或声明函。(凭证以专用收据或社会保险缴纳清单为准) - 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查供应商出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明函。 |
| 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录 | 审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函。 |
| 信用记录 | - 供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。 |
| 本采购包属于专门面向中小企业采购。 | 提供《中小企业声明函》，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |
| 联合体响应 | 不接受联合体响应。 |

2.评审

详见第五章

3.结果公告

成交供应商确定后，采购代理机构在内蒙古招标投标公共服务平台上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，成交结果公告期为1个工作日。

项目“废标”后，采购代理机构将在内蒙古招标投标公共服务平台上发布“废标公告”。

4.成交通知书

发布成交结果的同时，成交供应商即可领取成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，供应商无正当理由不得放弃成交。

- 六.询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

- 第三章 采购内容与技术要求

一、项目采购要求

| 交货期 | 签订合同后 |
| --- | --- |
| 交货地点 | 内蒙古自治区国际蒙医医院 |
| 质保期 | 1年（包含整机及配件等），质保期内正常使用中出现故障，由中标单位提供免费维修，并更换损坏的配件。 |
| 付款比例及付款条件 | 验收合格后，维保合同到期100%支付 |
| 项目名称 | 内蒙古自治区国际蒙医医院总院应急电源UPS维保服务 |
| 付款方式 | 合同约定 |
| 本项目所属行业 | 工业 |

- 技术要求

## UPS维保清单及内容

1、产品清单：

| 序号 | 设备地点 |  | 品牌及规格型号 |  | 安装日期 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术室 |  | EA8920 |  | 2014年 |  | 1 |  |
| 2 | 监控室 |  | EA9020（3/1） |  | 2019年 |  | 1 |  |
| 3 | 制剂楼 |  | CHP3020KVA |  | 2019年 |  | 1 |  |
| 4 | 药物实验室 |  | EA9010 |  | 2015年 |  | 1 |  |
| 5 | 药物实验室 |  | HS-10KH |  | 2019年 |  | 2 |  |
| 6 | 心神医学科 |  | GP1110K |  | 2017年 |  | 1 |  |
| 7 |  | 检验科 |  | 3C15KS |  | 2012年 |  | 2 |
| 8 |  | 检验科 |  | 3C10KS |  | 2012年 |  | 2 |
| 9 |  | 检验科 |  | C6KS |  | 2013年 |  | 2 |
| 10 |  | 检验科 |  | EA810 |  | 2018年 |  | 1 |
| 11 |  | 检验科 |  | MP1106KVA |  | 2017年 |  | 1 |
| 12 |  | 发热门诊 |  | MP3115KVA |  | 2020年 |  | 1 |
| 13 |  | 病理科 |  | EA903S |  | 2016年 |  | 6 |
| 14 |  | 电子肠胃镜 |  | EA903H |  | 2016年 |  | 2 |
| 15 |  | ICU重症监护 |  | GP3320K |  | 2023年 |  | 1 |
| 16 |  | 手术室 |  | CHP3030KVA |  | 2022年 |  | 1 |
| 17 |  | 金桥分院 |  | G31-30KL |  | 2023年 |  | 1 |
| 18 |  | 金桥分院 |  | G31-20KL |  | 2023年 |  | 1 |
| 19 |  | 金桥分院 |  | GR3K |  | 2023年 |  | 2 |
| 20 |  | 彩超室 |  | KR3000L |  | 2024年 |  | 10 |

维保内容：

2.1乙方提供维护保养服务的内容：

7x24 技术支持服务

维保方技术人员应具备权威机构出具的电工证、运维工程师证，每次上门巡检不得低于2位工程师，服务周期内每月上门巡检1次并出具巡检报告，法定长假节假日需上门巡检进行安全排查并出具巡检报告。报告内容应当真实且明确的描述出各个UPS的运行状态及当前存在的安全隐患，如因维保方巡检报告不明确、不及时、不真实、不专业等原因导致的事故，责任由维保方承担。

服务期间，已过质保期的UPS电源主机如出现损坏，维保方需提供配件及技术人员上门维修，一切费用由维保方承担。

2.2巡检内容：

| 序号 | 巡检内容 | 方法及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洁除尘 | 对设备各部件进行清洁除尘。 |
| 2 | 检查设备配置 | 主机型号、序列号、电池配置、投入运行时间等。 |
| 3 | 检查设备使用环境 | 应配置空调，通风良好，环境整洁，温度在20-25℃为宜（不得超过30℃），不潮湿无凝露（相对湿度不超过95%）。 |
| 4 | 检查设备配电 | 记录输入、输出的线径，确认符合使用说明书要求。 检查设备零地电压是否符合电气规范要求。 输入电压范围符合要求。 |
| 5 | 检查设备的使用情况 | 检查负载类型，有没有接入无关负载。 设备工作状况检查。 运行正常，无故障、无声光告警。 三相设备各相带载容量符合规定范围。 |
| 6 | 检查设备交直流电缆线 | 查看交直流电缆是否存在线皮破损或老化迹象。 检查电缆线端子是否连接可靠。 |
| 7 | 检查设备各工作参数 | 测量并记录包括输入输出电压、频率、负载大小、工作温度，充电电压电流等基本参数，重点检查充电电压。 |
| 8 | 功能测试 | 检查市电带载功能。 市电与电池供电切换过程中 ，输出电压是否保持恒定。 放电时，检查面板显示与工作状态是否相符。 |
| 9 | 蓄电池测试 | 检查各蓄电池组单节各项数据指标，包括充电电流、充电电压、放电电流、放电电压、蓄电池内阻 |
| 10 | 记录与报告 | 上述各项工作文字记录和书面报告。 |

- 第四章 供应商应当提交的资格、资信证明文件

供应商应提交证明其有资格参加比价和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所，要提供有效的执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

分公司不是独立法人，不具备政府采购法第二十二条规定的供应商应当具备独立承担民事责任能力的条件。分公司经总公司授权，可以以分公司的名义参加政府采购活动，但其民事责任由总公司承担。

二、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格审查表）。

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

四、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

五、按照比价通知书要求，供应商应当提交的其他资格、资信证明文件。

- 第五章 评审

- 一.评审要求

1.评审方法

采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审原则

2.1比价小组成员应当遵循客观、公正、审慎的原则，根据比价通知书规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

2.2具体评审事项由比价小组负责，并按比价通知书规定的办法进行评审。

3.比价小组

由采购人代表和评审专家两部分共3人组成，其中由评审专家库产生的评审专家2人，由采购人派出的采购人代表1人。

3.1比价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于比价小组成员总数的2/3。

3.2比价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加政府采购活动前3年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3比价小组应当履行下列职责：

（1）确认或者制定比价通知书；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加比价；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

（7）法律法规规定的其他职责。

4.澄清

比价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

比价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.1比价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或更正。

4.2比价小组对供应商提交的澄清、说明或更正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或更正。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通，并追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.响应无效的情形

（1）供应商未按照比价通知书要求提交保证金的，响应无效；

（2）在提交响应文件截止时间后递交响应文件的，响应无效；

（3）未实质性响应比价通知书的，响应无效；

（4）法律、法规和比价通知书规定的其他无效情形。

7.终止的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的比价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）法律、法规以及比价通知书规定其他情形。

8.成交

评审结束后，比价小组根据采购人书面授权直接确定成交供应商或者由采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

- 二.落实政府采购政策

1.节约能源、保护环境

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本比价通知书相关要求执行。

2.促进中小企业发展

2.1采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

2.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

2.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.4在政府采购活动中，提供货物、工程或者服务符合享受中小企业扶持政策的，供应商应提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。供应商应当按照《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》规定格式提供（格式附后，不可修改），未按规定提供的，不得享受相关中小企业扶持政策。

供应商应当对提供材料的真实性负责，若有虚假，将追究其法律责任。

- 三.评审程序

1.符合性审查

1.1依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否满足采购文件的实质性要求。

1.2符合性审查中有任意一项未通过的，审查结果为未通过。供应商未通过符合性审查的，投标无效。

- 符合性审查表

| 序号 | 符合审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 | 响应报价（包括分项报价，响应总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，响应报价不得缺项、漏项。 |
| 2 | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合采购文件要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合采购文件要求或对投标无实质性影响。 |
| 3 | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合比价通知书要求；响应文件文件的格式、文字、目录等符合比价通知书要求或对投标无实质性影响。 |
| 4 | 主要商务条款 | 审查供应商出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行盖章。 |
| 5 | 技术部分实质性内容 | 1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.响应文件应当对比价通知书提出的要求和条件作出明确响应并满足比价通知书全部实质性要求。商务要求与技术标准与要求中，标“★”均为实质性参数。 |
| 6 | 其他要求 | 不存在比价通知书要求的其他无效投标情形；不存在围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

2.响应报价审查

比价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效投标处理。

3.相同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托比价小组按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托比价小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4.汇总、排序

最低评标价法：评标结果按响应报价由低到高顺序排列。响应报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为排名第一的成交候选人。

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

5.确定成交供应商

采购人或者比价小组按照成交候选人名单顺序确定成交供应商。成交候选人并列的，按采购人授权比价小组按照评审原则直接确定中标（成交）人。规定的方式确定成交供应商。采购文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

- 第六章 合同与验收

- 一.合同

1.合同要求

1.1采购人应当自中标（成交）通知书发出之日起30日内，按照招标（磋商、谈判）文件或比价通知书和中标（成交）供应商投标（响应）文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标（磋商、谈判）文件或比价通知书确定的事项作实质性修改。采购人、供应商不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标（成交）供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标（成交）供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在内蒙古招标投标公共服务平台（https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/）公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本向同级财政部门和有关部门备案。

2.合同内容及格式

- 政府采购合同

- （货物类合同参考文本）

- 合同编号：

甲方：***（填写采购单位名称）

地址：***（填写详细地址）

乙方：***（填写中标、成交供应商名称）

地址：***（填写详细地址）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及__________项目（填写项目名称）__________（填写政府采购项目编号）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件或比价通知书、投标（响应）文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

- 一、甲方向乙方采购的货物基本情况

（一）根据招标（磋商、谈判）文件或比价通知书及中标（成交）结果公告，甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：______________________________。

（二）货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件-货物清单。

- 二、乙方交付货物的时间及地点

（一）交付时间：__________

（二）交付地点：__________（填写详细地址）

（三）交付货物的名称及数量：__________

（四）乙方交付货物代表及联系电话：__________（填写姓名和联系电话）

（五）甲方接收货物代表及联系电话：__________（填写姓名和联系电话）

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

- 三、乙方交付货物的质量

（一）乙方交付的货物应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或比价通知书对货物的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标（磋商、谈判）文件或比价通知书的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

- 四、乙方交付货物的包装及标识

（一）乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2.符合甲方招标（磋商、谈判）文件或比价通知书对货物包装及标识的要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4.符合绿色环保、运输及安全性等要求。

（二）货物的包装费用由乙方承担。

- 五、货物的运输要求

（一）运输方式及运输线路：__________。

（二）运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

- 六、甲方对货物的验收

（一）乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后__________日内，由甲乙双方及第三方（如有）对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收，在条件允许的情况下，可以同步对货物质量进行初步验收，甲乙双方应签署书面验收记录，作为本项目的履行文件留存。

（二）在甲方收到货物__________日内，如发现质量问题，甲方应在__________日内向乙方提出书面异议，甲方逾期提出的，视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在__________日内负责解决处理。

（三）乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载，保留相关的证据，并有权拒绝接受货物，解除合同且不承担任何法律责任。

- 七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为__________元（小写）__________（大写）

- 八、付款时间、金额及条件

（一）付款时间及付款金额：__________

（二）付款条件：__________

（三）乙方账户信息

乙方名称：__________

开户银行：__________

银行账号：__________

- 九、货物质量保证及售后服务

招标（磋商、谈判）文件或比价通知书对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标（磋商、谈判）文件或比价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及磋商、谈判过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

- 十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

- 十一、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额__________的__________承担违约责任。延期达到__________日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的__________承担违约责任。延期达到__________日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有权退货，并要求乙方支付合同总金额__________%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额__________%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

- 十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在__________天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

- 十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

（一）提交__________仲裁委员会仲裁。

（二）向__________人民法院起诉。

- 十四、合同保存

合同文本一式__________份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、__________各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

- 十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、货物清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件或比价通知书

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

- 十六、双方约定的其他条款

__________________________________________________。

- 十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

- 十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

年 月 日

- 二.验收

严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书（参考格式附后），列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 政府采购货物履约验收书

- （参考格式）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购人 |  |
| 使用人 |  |
| 供应商 |  |
| 验收依据 | 1.政府采购合同（合同名称及编号） 2.中标（成交）公告或中标（成交）通知书 3.招标（磋商、谈判）文件或比价通知书 4.投标（响应）文件 5.供应商的承诺、声明或保证（如有） 注：验收依据可根据项目具体情况适当增加 |
| 供应商对履约情况的总结及提供的相关证明材料 | 注：供应商根据采购合同的约定，对履约情况（包括但不限于采购合同中约定的货物数量、货物规格型号、生产厂家、交货时间、交货地点、验收情况、货物质量、售后服务等）进行总结，并提供相应的履约证明材料作为附件。 |
| 采购人（使用人）对履约情况的确认 | 注：采购人或使用人根据采购合同约定，对供应商履约情况进行逐一确认。 |
| 验收人员名单及组成 | 1.采购人代表： 2.采购代理机构代表： 3.第三方专业机构代表及专家： 4.其他供应商代表： |
| 验收评价及结论 | 评价： 结论：☐通过 ☐不通过，具体说明： |
| 验收人员签字 | 年 月 日 |
| 采购人确认意见（注：采购人委托代理机构验收时适用） | ☐同意验收结论。 ☐不同意验收结论。具体说明： 年 月 日 |
| 备注 |  |

采购人代表签字：

年 月 日

供应商代表签字：

年 月 日

- 第七章 响应文件格式与要求

#### 响应文件封面格式：

（项目名称）

响应文件

## 项目编号：

（供应商名称）（盖章）

年 月 日

响应文件目录格式：

目 录

一、响应承诺书

二、报价表

三、分项报价表

四、授权委托书

五、供应商基本情况表

六、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料 八、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

九、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

十、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

十一、联合体协议书

十二、中小企业声明函

十三、监狱企业证明文件

十四、残疾人福利性单位声明函十五、主要商务要求承诺书

十六、技术偏离表

十七、项目组成人员一览表

十八、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等 十九、供应商业绩情况表

二十、其他证明材料

#### 响应文件正文格式：

一、响应承诺书

致： 	（采购单位名称和采购代理机构名称）

你方组织的 		（项目名称）的采购，项目编号： 	，我方自愿参与，并就有关事项郑重承诺如下：

一、我方完全理解并接受该项目比价通知书的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价。

四、我方同意提供贵方要求的与他谈判有关的任何数据和资料。

五、我方将按照比价通知书、响应文件等要求，签订并严格执行政府采购合同。

六、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，  并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

七、我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、  检测等服务。

八、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿  意承担一切法律责任。

九、若我方成交，愿意按有关规定及比价通知书要求缴纳代理服务费。若  采购人支付代理服务费，则此条不适用。

详细地址： 邮政编码： 电 话 ： 电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字）：

年	月	日

二、首轮报价表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 响应报价（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .. | ... |  |  | ... | ... | ... | ... |
| 合计：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日   期：

### 三、首轮分项报价表

项目编号：

项目名称：

供应商名称：	货币及单位：人民币/元

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 产品参数 | 单价 | 数量 | 单位 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | .... | ... | ... | .... | ... | ... | .... | ... |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）： 	 日期：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

四、授权委托书

本人 	（姓名）系 		（供应商名称） 的法定代表人，现委托 		（姓名）为我方代理人，参加

（项目名称）的采购，项目编号： 	。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 	。

代理人无转委托权。

供 应 商（盖章）： 	                 法定代表人（签字）：	                 授权委托人（签字）：

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年 	_月 	_日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行 账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |

六、具有独立承担民事责任的能力的证明材料

供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供身份证明。

七、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料

供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。

八、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料

供应商提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

九、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

十、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

本公司（单位）自愿参加本次政府采购活动， 	（项目名称）， 项目编号： 	，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》

《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律、法规和规章制度，在参加此次政府采购活动前 3 年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明

供应商名称（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字）：

年	月	日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十一、联合体协议书

_（所有成员单位名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加 	（项目名称）的采购， 项目编号： 	。联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。现就联合体参加采购事宜订立如下协议。

- （1） 	（某成员单位名称）为联合体牵头人。

- （2）联合体各成员单位授权牵头人代表联合体参加采购活动，提交和接收相关的资料，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本项目有关的事宜。

- （3）联合体牵头人在本项目中签署的文件和处理的事宜，联合体各成员单位均予以承认。联合体各成员单位将严格按照比价通知书、响应文件和合同  的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

- （4）联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

- （5）如要求缴纳保证金，以牵头人名义缴纳，对联合体各方均具有约束

力。

- （6）本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体各成员单位和采购人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，

应附授权委托书。

所有成员单位法定代表人或其授权代表（签字并盖章）：

年	月	日

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

# 十二、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称/标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为

（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，  也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十三、监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    单位的    项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应

责任。

单位名称（盖章）： 日 期：

十五、主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足             (项目名称//标段名称），项目编号/标段编号：

比价通知书的所有主要商务条款要求，包括交货时间/服务时间/工期、交货地点/服务地点/建设地点、付款方式、履约保证金等。若有不符合或未按承诺履行的，承担相应法律后果。

如有优于比价通知书主要商务要求的请在此承诺书中说明。 具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）

特此承诺

供应商名称（盖章）：

年 月 日

十六、技术偏离表

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 |  | 响应内容 | 偏离程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1.1… |  |  |  |
|  |  |  | 1.2… |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
| 2 |  |  | 2.1… |  |  |  |
|  |  |  | 2.2… |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

说明：

- “技术要求”栏应详细列明比价通知书中的技术要求。

- “响应内容”栏填写供应商对比价通知书提出的技术要求作出的明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，  将视为未实质性满足比价通知书要求。

- “偏离程度”栏填写满足、响应或正偏离、负偏离。

- “备注”栏填写偏离情况的具体说明。

- 本表填写内容与分项报价明细表不一致的，以分项报价明细表内容为准。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十七、项目组成人员一览表

| 序号 | 姓名 | 本项目拟任职务 | 学历 | 职称或执业 资格 | 身份 证号 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

#### 按比价通知书要求在本表后附相关人员证书。

说明：

- “本项目拟任职务”栏应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务

- 人员或技术人员等。

- 如供应商成交，须按本表项目组成人员操作，不得随意更换。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十八、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

（内容和格式自拟）

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

十九、供应商业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

#### 供应商根据上述业绩情况后附销售或服务或施工合同复印件等。

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

二十、其他证明材料

- 比价通知书要求提供的其他资料。

- 供应商认为需提供的其他资料。