| 申请科室 | 骨伤科 | 设备名称 | 中药熏蒸仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 预算单价 （万元） | 4 万 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | 1、容量：双缸设计≥1800mL×2； 2、双喷头设计，两个通道可分别进行功能设置 3、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作； 4、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作； 5、高强度不锈钢材质的支架 6、具备防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔； 7、具备可承压的复合水箱， |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表