| 申请科室 | 骨伤科 | 设备名称 | 加压冷热敷治疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1 | 预算单价 （万元） | 7.8 万 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | 1、治疗水囊：共8种不同类型治疗水囊。标配4种不同部位治疗水囊，同时有4种其他部位治疗水囊可选配； 2、采用半导体制冷模块； 3、具备冷敷、热敷、脉动加压治疗、脉动加压冷敷、脉动加压热敷等治疗模式； 4、冷敷温度设置范围：1℃～30℃，进步1℃； 5、热敷温度设置范围：38℃～53℃，进步1℃； 6、从25℃起始温度降温/升温至常用的治疗冷（10℃）/热敷（40℃）温度最长时间≤3min； 7、设备具有双重的独立超温保护装置，保证操作的安全性； |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表