| 申请科室 | 脑病科 | 设备名称 | 手功能康复训练系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 | 预算单价 （万元） | 6.5 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | - 双通道切换 2 、治疗时间0～60分钟，任意可调； 3 、智能屈曲/伸展15个档独立可调。 4 、镜像训练，健侧手戴数据手套，带动患侧手同步运动； 5、 场景化的任务导向性训练，在被动训练、以及助力训练均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练； 6、 语音训练：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意识； 7、 ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练； 8、 多种训练模式，更具不同的患者选择不同的训练模式，屈伸训练、手指操训练、镜像训练、牵伸训练、双手训练、助力训练、语音训练、评估训练 9、 牵伸训练中手指张开和握合时间可调，屈伸和放松时间可调，训练强度和训练时间可调，抓握、张开、刺激、背屈、休息形成真正的闭环训练。 10、助力训练，自动识别捕捉患者的屈曲和伸展动作，帮助患者完成患侧手的握合伸展动作，训练强度多档可调。 |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表