| 申请科室 | 脑病科 | 设备名称 | 立体动态干扰电疗仪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 | 预算单价 （万元） | 6.8 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | - 主机双通道， - 吸附压力可调节最大-50kPa、除治疗外还具有真空拔罐效果。 3、载波频率范围：1kHz~10kHz。 4、调制频率范围：0~55Hz 5、差频频率范围：0~200Hz。 6、输出电流：0.9mA-65mA 7、幅度：输出电压幅值分为60级可调。每一增量不大于1v，最小输出不大于最大设定值得2%。 8、动态节律：4s~10s。 9、输出闭锁：电疗仪具备输出闭锁功能，除非幅值控制器预置在最小位置，否则电疗仪不会有能量输出。 10、通道：电疗仪共有6组通道干扰电信号输出。 |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表