| 申请科室 | 五疗脑病科 | 设备名称 | 认知功能障碍筛查系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1台 | 预算单价 （万元） | 23.5 |
| 配置要求 |  |  |  |
| - 参数 | 1配置国际通用量表，包含：MMSE、MoCA、ADL量表、IADL量表、SCD-9量表、PHQ-9量表、HIS量表、AD8量表、CSI-D量表、GAD等量表及专用SGD手动绘制图形等 2.脑电四通道采集 3.检测通道数：2-4 4.采集频率：512-1024Hz - 5.频率范围：3-100Hz |  |  |

医疗设备核心配置技术需求表