## 附件1

项目名称：内蒙古自治区国际蒙医医院医疗设备维保服务项目调研资料

报名资料

供应商名称：XXXXXXXXXXXXXXXXX公司

企业类型：大型企业   中小企业  （附声明函）

联系人、联系方式：XXXXXXXXX、XXXXXXXXXXXXX

XXXX年XX月XX日

## 附件2

目录

- 一、营业执照副本复印件	（X）页

- 二、法人授权委托书（加盖公章）	（X）页

- 三、近一年内任意一个月的纳税及社保缴纳证明；无重大违法记录声明函

- （格式自拟）	（X）页

- 四、公司简介、组织架构、在本省或区域的服务网点情况	（X）页

- 五、维保设备报价表（包括分项报价）	（X）页

六、维保服务技术方案建议书（须包含公告中所提出的十项服务要求）	（X）页

# 七、技术服务团队介绍（人员配置，技术能力，人员资质等）	（X）页

# 八、近三年同等级医疗机构医疗设备维保服务业绩证明（合同复印件及中标通

知书) 	（X）页

# 九、调研材料真实性及购销廉洁声明（承诺书）	（X）页

# 附件3

维保设备报价表                （只填写黄色底纹部分）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 启用 时间 | 数量（台） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 设备维保类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X 射线计算机体层摄影设备 | LightSpeed VCT | GE | 2012 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保或三方整机全保 | 开机率≥98% |
| 2 | X 射线计算机体层摄影设备 | Discovery CT | GE | 2015 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保或三方整机全保 | 开机率≥98% |
| 3 | X 射线计算机体层摄影设备 | Revolution Ace | GE | 2023 年 | 1 |  |  | 原厂标准保或三方标准保（不含球管、探测器） | 开机率≥98% |
| 4 | 医用核磁共振成像系统 MRI | MAGNETOM Avanto1.5T MR | 西门子 | 2012 年 | 1 |  |  | 原厂保（不含磁体、液氦） | 开机率≥98% |
| 5 | 医用核磁共振成像系统 MRI | MAGNETOM Mica | 西门子 | 2023 年 | 1 |  |  | 原厂保（不含磁体、液氦） | 开机率≥98% |
| 6 | 数字化医用 X 射线摄影设备 | AXIOM Aristos VX Plus | 西门子 | 2012 年 | 1 |  |  | 无限次人工保 |  |
| 7 | 数字化医用 X 射线摄影设备 | Digital Diagnost Dual Detector | 飞利浦 | 2012 年 | 1 |  |  | 无限次人工保 |  |
| 8 | 数字胃肠 X 射线机 | Axiom Iconos MD | 西门子 | 2012 年 | 1 |  |  | 无限次人工保 |  |
| 9 | 数字化乳腺摄影 X 线机 | Mammo Diagnost DR | 飞利浦 | 2012 年 | 1 |  |  | 无限次人工保 |  |
| 10 | 数字化医用 X 射线摄影设备 | Diagnost C90 | 飞利浦 | 2023年 | 1 |  |  | 无限次人工保 |  |
| 11 | 数字减影心血管造影系统（DSA） | Zee ceiling | 西门子 | 2012 年 | 1 |  |  | 原厂标准保（不含球管、探测器） | 开机率≥98% |
| 12 | 高效全自动清洗消毒器 | Super 6000 | 新华 | 2017 年 | 2 |  |  | 原厂整机全保（包含所有配件及附属管道） |  |
| 13 | 脉动真空灭菌器 | MAST-A-1200 | 新华 | 2017 年 | 2 |  |  | 原厂整机全保（包含所有配件及附属管道） | 负责设备年度检定、定期检定、安全阀、压力表检定并承担费用 |
| 14 | 清洗工作站 | CSSD.QXZX-5000L | 新华 | 2017 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（包含所有配件及附属管道） |  |
| 15 | 内窥镜 | BF-1T260 | 奥林巴斯 | 2016 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（维修期间提供备用镜） |  |
| 16 | 内窥镜 | BF-6C260 | 奥林巴斯 | 2016 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（维修期间提供备用镜） |  |
| 17 | 内窥镜 | GIF-H290（2.8） | 奥林巴斯 | 2016 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（维修期间提供备用镜） |  |
| 18 | 内窥镜 | CF-HQ290（3.7） | 奥林巴斯 | 2016 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（维修期间提供备用镜） |  |
| 19 | 内窥镜 | GIF-H290Z | 奥林巴斯 | 2019 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（维修期间提供备用镜） |  |
| 20 | 内窥镜 | GIF-Q260J | 奥林巴斯 | 2019 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（维修期间提供备用镜） |  |
| 21 | 内窥镜主机 | 主机 CV-290 | 奥林巴斯 | 2016 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（提供备用设备） |  |
| 22 | 内窥镜主机 | 光源 CLV-290SL | 奥林巴斯 | 2016 年 | 1 |  |  | 原厂整机全保（提供备用设备） |  |
| 总计（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件4

# 调研材料真实性及购销廉洁声明

# 承诺书

内蒙古自治区国际蒙医医院：

针对贵院此次设备维保服务调研，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：

一、我方按照《民法典》及本承诺购销医疗设备维保服务。

二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。

三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。

四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

五、本承诺作为产品最终购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

公司（签章）

年    月    日